## Orçamento PINI (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Gerência Municipal de Obras Publicas
Estimativa de Custo
Interessado: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio grande
Local: Construção de Unidade básica de Saude Eucaliptos II (Fazenda Rio Grande)
Endereço: Rua Seringueira, Eucaliptos - Fazenda Rio Grande - PR
Tipo da Obra: Construção de Unidade básica de Saude
Data: 31 de Julho de 2009.
Processo nº: 25000.231928/2007-40
BDI (%): 19,48%
Área a construir m²: 344,54
R$/m² | #REF!
ÍTEM /CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UD. | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL(R$) | % peso de cada serviços
1 | Administração Local
1.1 | Engenheiro Responsável | mês | 6 | 570 | 3420 | 1.193%
1.2 | Mestre de Obra | mês | 6 | 456 | 2736 | 0.9546%
1.3 | Encarregados | mês | 6 | 400 | 2400 | 0.8374%
1.4 | Almoxarife | mês | 6 | 380 | 2280 | 0.7955%
1.5 | Vigias | mês | 6 | 380 | 2280 | 0.7955%
1.6 | Material de Segurança EPI, EPC, (Luvas, botas, óculos, capacetes, cinto de segurança | mês | 6 | 185 | 1110 | 0.3873%
1.7 | manutenção de equipamentos | mês | 6 | 95 | 570 | 0.1989%
Total do Item |  |  |  |  | 14796 | 5.162%
2 | Serviços preliminares/Instalação de Canteiro de Obras
2.1 | Placa de obra padrão Ministério da saúde dimensõies (1,50x3,0 m), modelo site www.fns.saude.gov.br | un | 1 | 400 | 400 | 0.1396% | 400
2.3 | RASPAGEM e limpeza manual de terreno | m2 | 1746.93 | 1.32 | 2305.9476 | 0.8045% | 2305.9476
2.4 | LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito | m2 | 344.54 | 1.14 | 392.7756 | 0.137% | 392.7756
2.5 | ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas | m2 | 10 | 185.01 | 1850.1 | 0.6455%
2.6 | ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação | m2 | 650 | 1.35 | 877.5 | 0.3062%
2.7 | LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória | un | 1 | 1045.36 | 1045.36 | 0.3647%
2.8 | LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra | un | 1 | 828.18 | 828.18 | 0.289%
Total do Item |  |  |  |  | 7699.8632 | 2.686%
3 | Fundações
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m | m3 | 20.13 | 16.9 | 340.197 | 0.1187% | 340.197
3.2 | APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg | m2 | 33 | 7.98 | 263.34 | 0.09188% | 263.34
3.3 | Reaterro Manual de Vala | m³ | 5 | 2.39 | 11.95 | 0.004169%
3.3 | BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", fck=13,5 Mpa , Ø 20 cm até 2 mts | m | 242 | 22.87 | 5534.54 | 1.931% | 5534.54
3.4 | LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg , e = 3cm | m3 | 16.4748 | 49.29 | 812.0429 | 0.2833% | 812.0429
3.5 | LASTRO DE CONCRETO não estrutural impermeabilizado, e=8 cm | m2 | 549.16 | 17.28 | 9489.4848 | 3.311% | 9489.4848
3.6 | CONCRETO estrutural virado em obra , controle "A", consistência para vibração, brita 1, fck 25 MPa | m3 | 38.08 | 205.08 | 7809.4464 | 2.725% | 7809.4464
3.7 | ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 5 mm, corte e dobra na obra | kg | 655.3 | 4.81 | 3151.993 | 1.1% | 3151.993
| ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8 mm, corte e dobra na obra |  | 574.6 | 4.59 | 2637.414 | 0.9202% | 2637.414
3.8 | ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60 Ø 10 mm, corte e dobra na obra | kg | 544.5 | 4.29 | 2335.905 | 0.815% | 2335.905
3.9 | FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3ª | m2 | 355.04 | 23.84 | 8464.1536 | 2.953% | 8464.1536
3.10 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação | m3 | 38.08 | 47.2 | 1797.376 | 0.6271% | 1797.376
Total do Item |  |  |  |  | 42647.8427 | 14.88%
4 | Supra-Estrutura
4.1 | CONCRETO estrutural virado em obra , controle "A", consistência para vibração, brita 1, fck 25 MPa | m3 | 20.14 | 205.08 | 4130.3112 | 1.441% | 4130.3112
4.2 | ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 5 mm, corte e dobra na obra | kg | 365.3 | 4.81 | 1757.093 | 0.6131% | 1757.093
4.3 | ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60 Ø 8,0 mm, corte e dobra na obra | kg | 462 | 4.59 | 2120.58 | 0.7399% | 2120.58
| ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60 Ø 10,0 mm, corte e dobra na obra | kq | 422.6 | 4.29 |  | 0%
4.4 | FÔRMA feita em obra para PILARES E VIGAS, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, | m2 | 366.94 | 16.72 | 6135.2368 | 2.141% | 6135.2368
4.6 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura | m3 | 20.14 | 21.31 | 429.1834 | 0.1497% | 429.1834
4.7 | VERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamento, concreto armado fck= 13,5 Mpa, controle tipo B | m³ | 1.1 | 953.86 | 1049.246 | 0.3661%
Total do Item |  |  |  |  | 15621.6504 | 5.45% | 0
5 | Impermeabilizações | [5 empty] | 0
5.1 | Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa e papel alcatoado | m2 | 37.5 | 5.5 | 206.25 | 0.07196% | 206.25
5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO de piso com três demãos de emulsão asfáltica | m2 | 5.6 | 16.06 | 89.936 | 0.03138% | 89.936
Total do Item |  |  |  |  | 296.186 | 0.1033% | 0
Alvenaria
5.3 | ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 - | m2 | 650 | 20.82 | 13533 | 4.722% | 13533
Total do Item |  |  |  |  | 13533 | 4.722%
6 | Cobertura | [5 empty] | 0
6.1 | Estrutura de madeira para telha cerâmica ou de concreto, vão de maximo 13 m, incluso vista de beiral, tratamento cupinicida. | m2 | 427.88 | 33.46 | 14316.8648 | 4.995% | 14316.8648
6.2 | Cobertura com telha cerâmica tipo francesa, inclinação 35% | m2 | 427.88 | 16.09 | 6884.5892 | 2.402% | 6884.5892
6.3 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa de cimento,areia traço1:2: e corante | m | 52 | 11.05 | 574.6 | 0.2005% | 574.6
6.4 | CALHA de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 40 cm | m | 40 | 35.24 | 1409.6 | 0.4918% | 1409.6
6.5 | Condutor de chapa galvanizada nº 26 d= 100mm (4") | m | 6 | 23 | 138 | 0.04815% | 138
6.5 | FORRO de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 100 x 6000 mm, incluso tarrugamento e tratamento cupinicida | m2 | 274.73 | 23.15 | 6359.9995 | 2.219% | 6359.9995 | 25.65
Total do Item |  |  |  |  | 29683.6535 | 10.36% |  | 6.74
7 | Revestimentos Interno | [6 empty] | 11
7.1 | CHAPISCO para parede interna com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | m2 | 1006.5 | 2.62 | 2637.03 | 0.9201% | 2637.03 | 4.89
7.2 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm | m2 | 1006.5 | 11.36 | 11433.84 | 3.989% | 11433.84 | 3.82
7.3 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA para parede com argamassa | m2 | 1006.5 | 14.02 | 14111.13 | 4.923% | 14111.13 | 5.67
7.4 | REBOCO para parede interna, com argamassa pré-fabricada composta de cal virgem micro pulverizada, e=2 mm | m2 | 768.39 | 1.27 | 975.8553 | 0.3405% | 975.8553 | 2.7
7.5 | AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo | m2 | 238.11 | 20.66 | 4919.3526 | 1.716% | 4919.3526 | 9.17
7.6 | REJUNTAMENTO de azulejo, com cimento branco, para juntas até 3 mm | m2 | 238.11 | 3.31 | 788.1441 | 0.275% | 788.1441 | 9.04
Total do Item |  |  |  |  | 34865.352 | 12.16% |  | 9.3
8 | Revestimentos Externo | [6 empty] | 9.3
8.1 | CHAPISCO para parede externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | m2 | 218.5 | 2.62 | 572.47 | 0.1997% | 572.47 | 5
8.2 | PASSEIO EM CONCRETO Fck 18Mpa, controle tipo c incluido preparo de caixa e= 7cm (em torno da edificação com 1m de largura. | m2 | 89 | 21.28 | 1893.92 | 0.6608% | 1893.92 | 4.05
8.3 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA para parede externa com argamassa | m2 | 218.5 | 14.02 | 3063.37 | 1.069% | 3063.37 | 9.04
Total do Item |  |  |  |  | 5529.76 | 1.929% |  | 8.37
9 | Revestimentos Externo Decorativo | [6 empty] | 2.39
9.1 | Alvenaria Tijolo 2f a vista (5,5x11x22) 21 cm, assentado com argamassa mista | m2 | 25 | 32.34 | 808.5 | 0.2821% |  | 2.39
Total do Item |  |  |  |  | 808.5 | 0.2821% |  | 6.42
10 | Pinturas Interna | [5 empty] | 0 | 11.22
10.1 | LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 768.39 | 6.99 | 5371.0461 | 1.874% | 5371.0461 | 2.88
10.2 | EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | m2 | 768.39 | 4.62 | 3549.9618 | 1.239% |  | 2.88
Total do Item |  |  |  |  | 8921.0079 | 3.113% | 0 | 6.36
11 | Pinturas Externa | [5 empty] | 0 | 7.5
11.1 | TEXTURA acrílica em parede externa com uma demão | m2 | 218.5 | 7.84 | 1713.04 | 0.5977% | 1713.04 | 27.5
Total do Item |  |  |  |  | 1713.04 | 0.5977% | 0 | 31
12 | Revestimento de Pisos | [5 empty] | 0 | 13.8
12.1 | GRANITINA para revestimento de piso moldado "in loco" | m2 | 283.72 | 26.5 | 7518.58 | 2.623% | 7518.58 | 36.65
12.2 | RODAPÉ de granitina pré-moldado com 10 cm de altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | m | 333.74 | 12.61 | 4208.4614 | 1.468% | 4208.4614
Total do Item |  |  |  |  | 11727.0414 | 4.092% | 0
13 | Esquadrias de Madeira | [5 empty] | 0
13.1 | PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,60 x 2,10 m | un | 2 | 282.86 | 565.72 | 0.1974% | 565.72
13.2 | PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, duas folhas com batente, guarnição e ferragem, 1,20x2,10m | un | 1 | 509.15 | 509.15 | 0.1776% | 509.15
13.3 | PORTA interna de madeira, colocação e acabamento de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80x2,10 m | un | 8 | 283.1 | 2264.8 | 0.7902% | 2264.8
13.4 | PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, tipo guinchê, 0,80x2,10 m | un | 1 | 325.57 | 325.57 | 0.1136% | 325.57
13.5 | PORTA interna de madeira, colocação e acabamento de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,90x2,10 m | un | 11 | 307.68 | 3384.48 | 1.181% | 3384.48
13.6 | PORTA interna de madeira, colocação e acabamento de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 1,00x2,10 m | un | 1 | 485.25 | 485.25 | 0.1693% | 485.25
Total do Item |  |  |  |  | 7534.97 | 2.629%
14 | Esquadrias Metálicas
14.1 | JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante | m2 | 17.78 | 185.5 | 3298.19 | 1.151% | 3298.19
14.2 | JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento de correr | m2 | 28.8 | 175.48 | 5053.824 | 1.763% | 5053.824
14.3 | PORTA de ferro sob encomenda tipo caixilio, de correr//abrir, colocação e acabamento com um folha | m2 | 14.3 | 299.33 | 4280.419 | 1.493%
Total do Item |  |  |  |  | 12632.433 | 4.407%
15 | Vidros
15.1 | VIDRO comum fantasia, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4 mm | m2 | 47.73 | 45.77 | 2184.6021 | 0.7622% | 2184.6021
15.2 | LIMPEZA de vidros | m2 | 47.73 | 3.19 | 152.2587 | 0.05312%
Total do Item |  |  |  |  | 2336.8608 | 0.8153%
16 | Pinturas de esquadrias | [5 empty] | 0
16.1 | TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 43.68 | 8.79 | 383.9472 | 0.134% | 383.9472
16.2 | PINTURA com tinta esmalte em esquadria de ferro com duas demãos | m2 | 121.76 | 14.88 | 1811.7888 | 0.6321% | 1811.7888
Total do Item |  |  |  |  | 2195.736 | 0.7661% | 0
17 | Instalações Elétricas | [5 empty] | 0
17.1 | ENTRADA DE ENERGIA em caixa de chapa de aço , dimensões 500 x 600 x 270 mm, potência de 5 a 10 kW | un | 1 | 595.26 | 595.26 | 0.2077% | 595.26
17.2 | POSTE PARTICULAR para edificação com potência instalada de 5 a 10 kW | un | 1 | 533.45 | 533.45 | 0.1861% | 533.45
17.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC de embutir, até 8 divisões modulares, dimensões externas 160 x 240 x 89 mm | un | 2 | 87.13 | 174.26 | 0.0608% | 174.26
17.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 26 divisões modulares, dimensões externas 420x600x270m | un | 1 | 240.86 | 240.86 | 0.08404% | 240.86
17.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de distribuição | un | 3 | 10.72 | 32.16 | 0.01122% | 32.16
17.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 15 A em quadro de distribuição | un | 15 | 10.72 | 160.8 | 0.0561% | 160.8
17.7 | DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição |  | 3 | 46.1 | 138.3 | 0.04825% | 138.3
17.8 | DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição |  | 1 | 47.47 | 47.47 | 0.01656% | 47.47
17.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição | un | 1 | 51.56 | 51.56 | 0.01799% | 51.56
17.10 | DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 70 A em quadro de distribuição | un | 1 | 47.67 | 47.67 | 0.01663%
17.11 | PENDENTE OU PLAFONIER com globo leitoso e lâmpada de 60 W | un | 11 | 18.13 | 199.43 | 0.06958% | 199.43
17.12 | TOMADA dois pólos mais terra 250 V h= 0,30 m | un | 3 | 12.66 | 37.98 | 0.01325% | 37.98
17.13 | TOMADA dois pólos mais terra 15 A - 250 V h= 2,20 m | un | 3 | 12.66 | 37.98 | 0.01325% | 37.98
17.14 | TOMADA dois pólos mais terra 15 A - 250 V h= 1,10 m | un | 2 | 12.66 | 25.32 | 0.008834% | 25.32
17.15 | TOMADA dois pólos mais terra 15 A - 250 V h= 0,30 m | un | 53 | 12.66 | 670.98 | 0.2341% | 670.98
17.16 | TOMADA dois pólos mais terra 15 A - 250 V de piso | un | 6 | 12.66 | 75.96 | 0.0265% | 75.96
17.17 | INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V | un | 29 | 6.99 | 202.71 | 0.07073% | 202.71
17.18 | INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 V | un | 1 | 12.27 | 12.27 | 0.004281% | 12.27
Total do Item |  |  |  |  | 3284.42 | 1.146%
18 | Luminárias para interior e exterior
18.1 | Ponto Eletrico incluso cxs, eletroduto, cabo e acabamentos | un | 67 | 36.95 | 2475.65 | 0.8638%
18.2 | Luminária de emergência completa com 2 lâmpadas de 32W, tipo calha de sobrepor | un | 50 | 54.05 | 2702.5 | 0.9429%
18.3 | Luminária de fluorescente de emergência 2x8W | un | 4 | 32.85 | 131.4 | 0.04585%
18.4 | Pedente ou plafonier com globo leitoso e lâmpada de 60W | un | 8 | 18.18 | 145.44 | 0.05074%
18.5 | Aradela tipo tartaruga, com lâmpada incandescente 60W | un | 5 | 45.18 | 225.9 | 0.07882%
Total do Item |  |  |  |  | 5680.89 | 1.982%
19 | Instalações de Lógica e Telefone
19.1 | Ponto de Telefone com eletroduto 3/4, cxs, cabo, e acabamento | un | 9 | 28.75 | 258.75 | 0.09028%
19.2 | Ponto de logica com eletroduto 3/4, cxs, cabo, terminais e acabamento | un | 10 | 48.75 | 487.5 | 0.1701%
19.3 | Caixa telefone padrão telebras 800x800x120mm | un | 1 | 194.05 | 194.05 | 0.0677%
Total do Item |  |  |  |  | 940.3 | 0.3281%
20 | Instalações Medicinais
20.1 | Ponto de Oxigenio, com tubulação de cobre 15mm (1/2"), conexões, terminais e registros | un | 2 | 475 | 950 | 0.3315%
20.2 | Tanque de Espurgo com Valvula de Descarga | un | 1 | 330 | 330 | 0.1151%
20.3 | Ponto de Ar comprimido com tubulação de cobre 15mm (1/2"),com conexões, terminais e registros h= 1,00 m | un | 2 | 475 | 950 | 0.3315%
Total do Item |  |  |  |  | 2230 | 0.778%
21 | Instalações Hidro-Sanitárias | [5 empty] | 0
21.1 | RESERVATÓRIO dágua de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 1000 litros, incluso adptadores, flanges e instalação | un | 2 | 446.6 | 893.2 | 0.3116% | 893.2
21.2 | REGISTRO de esfera em PVC soldável, Ø 50 mm | un | 1 | 30.99 | 30.99 | 0.01081% | 30.99
21.3 | REGISTRO de pressão com canopla, Ø 20 mm (3/4") | un | 1 | 59.52 | 59.52 | 0.02077% | 59.52
21.4 | REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4") | un | 14 | 58.47 | 818.58 | 0.2856% | 818.58
21.5 | Ponto de Agua Fria com tubo e conexão | un | 27 | 42.27 | 1141.29 | 0.3982% | 1141.29
| Esgoto Sanitário |  |  |  |  | 0% | 0
21.6 | PONTO de esgoto para vaso sanitario Ø 100 mm com ventilação Ø 75mm | m | 5 | 113.87 | 569.35 | 0.1986% | 569.35
21.7 | PONTO de esgoto para lavatório Ø 50 mm | m | 27 | 42.27 | 1141.29 | 0.3982% | 1141.29
21.8 | Cx de inspeção alv. 50x50x50cm, c/ fundo e tp em CA | ud | 10 | 76.09 | 760.9 | 0.2655% | 760.9
21.9 | Cx de gordura alv. 50x50x50cm, c/ fundo e tp em CA | ud | 1 | 76.09 | 76.09 | 0.02655% | 76.09
21.10 | Fossa séptica CA pré- 30 pessoas ø 2,50m H= 2,20 m | un | 1 | 1560.21 | 1560.21 | 0.5444%
21.11 | Sumidouro em alvenaria gradeada ø1,50m com 2,00m de profundidade com tampa de CA | un | 1 | 358.74 | 358.74 | 0.1252%
| Tubulação de Esgoto Externo para ligação cx e fossa/sumidouro |  |  |  |  | 0%
21.12 | TUBO de PVC reforçado bege pérola, sem conexões , ponta bolsa e virola de PVC, Ø 150 mm | m | 88 | 38.15 | 3357.2 | 1.171%
Total do Item |  |  |  |  | 10767.36 | 3.757%
22 | Aparelhos Sanitários
22.1 | BACIA de louça sifonada, com tampa e acessórios | un | 5 | 180.63 | 903.15 | 0.3151%
22.2 | TAMPO de granito para pia e=30,00mm, largura 0,60m | m | 22.35 | 189.76 | 4241.136 | 1.48%
22.3 | CHUVEIRO com articulação metálico | un | 1 | 85.31 | 85.31 | 0.02976%
22.4 | LAVATORIO de louça, com coluna, com torneira de pressão | un | 15 | 208.45 | 3126.75 | 1.091%
22.5 | TANQUE de louça com coluna, com acessórios e torneira de pressão | un | 2 | 317.32 | 634.64 | 0.2214%
22.6 | TORNEIRA de pressão metálica para uso geral | un | 7 | 67.73 | 474.11 | 0.1654%
22.7 | CUBA de aço inoxidável simples, dimensões 400x340x125mm | un | 5 | 221.98 | 1109.9 | 0.3872%
22.8 | CUBA de aço inoxidável retangular dupla, dimensões 730x400x125mm | un | 1 | 429.98 | 429.98 | 0.15% | 429.98
22.9 | TORNEIRA elétrica automática , 220 V- 5400 W | un | 3 | 113.07 | 339.21 | 0.1184%
Acessórios para Banheiros
22.9 | Porta Papel de louça Branca | un | 5 | 28.16 | 140.8 | 0.04913%
22.10 | porta toalha de louça branca | un | 9 | 26.21 | 235.89 | 0.0823%
22.11 | Saboneteira de louça branca | un | 20 | 28.68 | 573.6 | 0.2001%
22.12 | Barra em tubo FG com 40cm para banheiro para portadores de necessidade especiais | un | 1 | 93.94 | 93.94 | 0.03278%
22.13 | Barra em tubo FG com 90cm para banheiro para portadores de necessidade especiais | un | 1 | 113.44 | 113.44 | 0.03958%
Total do Item |  |  |  |  | 12501.856 | 4.362% | 0
23 | Combate a incêndio
23.1 | EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros | un | 1 | 83.75 | 83.75 | 0.02922%
23.2 | EXTINTOR de Dioxido de Carbono, capacidade 6 Kq | un | 1 | 257.7 | 257.7 | 0.08991%
| EXTINTOR de pó quimico pressurizado, capacidade 4 Kq | un | 1 | 82.46 | 82.46 | 0.02877%
Total do Item |  |  |  |  | 423.91 | 0.1479%
24 | Grama e Paisagismo
24.1 | PLANTIO DE GRAMA São Carlos em placas de 40 x 40 cm | m2 | 618 | 3.62 | 2237.16 | 0.7805%
24.2 | PREPARO E SUBSTITUIÇÃO de terra para plantio | m3 | 12.36 | 44.28 | 547.3008 | 0.191%
24.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ornamental Ipê Amarelo com altura 1,50 a 2,00 m; em cava de 0,80 x 0,80 x 0,80 cm | un | 8 | 34.65 | 277.2 | 0.09672%
24.4 | PLANTIO DE ÁRVORE ornamental Ipê Roxo com altura 1,50 a 2,00 m; em cava de 0,80 x 0,80 x 0,80 cm | un | 20 | 34.65 | 693 | 0.2418%
Total do Item |  |  |  |  | 3754.6608 | 1.31%
25 | Calçada e Estacionamento
25.1 | Meio fio de concreto tipo 2 (Guia Rebaixada) | m | 7 | 17.8 | 124.6 | 0.04347%
25.2 | Meio fio de concreto tipo 7 | m | 167 | 19.7 | 3289.9 | 1.148%
25.3 | PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA (Paver 8cm) de blocos de concreto sobre coxim de areia | m2 | 548 | 34.6 | 18960.8 | 6.615%
Total do Item |  |  |  |  | 22375.3 | 7.807%
26 | Muro paliteiro
26.1 | CAIAÇÃO (com Fixador) em muro externa com três demãos | m2 | 240.66 | 3.97 | 955.4202 | 0.3333%
26.2 | Muro, Palito de concreto H= 1,80 livre, com estaca e viga baldrame, fixado com chapa e parafuso no topo de cada palito. | m | 55.82 | 164.83 | 9200.8106 | 3.21%
26.3 | Portao em metalon 40x40mm, 60x40mm, fixado, incluso pintura e acabamento | m2 | 3.6 | 125.74 | 452.664 | 0.1579%
26.4 | Portao em metalon 40x40mm, 60x40mm, de correr, incluso pintura e acabamento | m2 | 9 | 125.74 | 1131.66 | 0.3948%
Total do Item |  |  |  |  | 11740.5548 | 4.096%
27 | Limpeza
27.1 | LIMPEZA geral da edificação | m2 | 344.54 | 1.08 | 372.1032 | 0.1298% | 372.1032
Total do Item |  |  |  |  | 372.1032 | 0.1298%
Sub-Total |  |  |  | 286614.2517 |  |  | 286614.2517
Total BDI |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| ________________________________________. |  |  | ____________________________.
| Francisco Luis Santos |  |  | João Antônio Munaro
| Prefeito Municipal |  |  | Gerente Municipal de Obras Publicas
________________________________________.
Ivana Alvares
Engenheiro Civil Crea-Pr 20.177/D

## cronograma (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Gerência Municipal de Obras Publicas
Estimativa de Custo
Interessado: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio grande
Local: Construção de Unidade básica de Saude Eucaliptos II (Fazenda Rio Grande)
Endereço: Rua Seringueira, Eucaliptos - Fazenda Rio Grande - PR
Tipo da Obra: Construção de Unidade básica de Saude
Data: 31 de Julho de 2009.
Processo nº: 25000.231928/2007-40
BDI (%): 19,48%
Área a construir m²: 344,54
R$/m² | #REF!
|  | Valor (R$) | Dias | [5 empty] | Percentual da Obra
Item | Especificação | sem BDI | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | Administração Local | 14796 | 2466.4932 | 2466.4932 | 2466.4932 | 2466.4932 | 2465.0136 | 2465.0136 | 5.162%
| Percentual do item % |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66%
2 | Serviços preliminares/Instalação de Canteiro de Obras | 7699.8632 | 7699.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.686%
| Percentual do item % |  | 100%
3 | Fundações | 42647.8427 | 25588.7056 | 17059.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.88%
| Percentual do item % |  | 60% | 40%
4 | Supra-Estrutura | 15621.6504 | 0 | 10935.1553 | 4686.4951 | 0 | 0 | 0 | 5.45%
| Percentual do item % |  |  | 70% | 30%
5 | Impermeabilizações | 296.186 | 0 | 0 | 296.186 | 0 | 0 | 0 | 0.1033%
| Percentual do item % |  |  |  | 100%
5 | Alvenaria | 13533 | 0 | 0 | 13533 | 0 | 0 | 0 | 4.722%
| Percentual do item % |  |  |  | 100%
6 | Cobertura | 29683.6535 | 0 | 0 | 8905.0961 | 20778.5575 | 0 | 0 | 10.36%
| Percentual do item % |  |  |  | 30% | 70%
7 | Revestimentos Interno | 34865.352 | 0 | 0 | 6973.0704 | 6973.0704 | 20919.2112 | 0 | 12.16%
| Percentual do item % |  |  |  | 20% | 20% | 60%
8 | Revestimentos Externo | 5529.76 | 0 | 0 | 0 | 1658.928 | 3870.832 | 0 | 1.929%
| Percentual do item % |  |  |  |  | 30% | 70%
9 | Revestimentos Externo Decorativo | 808.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.5 | 0 | 0.2821%
| Percentual do item % | [5 empty] | 100%
10 | Pinturas Interna | 8921.0079 | 0 | 0 | 0 | 4460.504 | 4460.504 | 0 | 3.113%
| Percentual do item % |  |  |  |  | 50% | 50%
11 | Pinturas Externa | 1713.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.912 | 1199.128 | 0.5977%
| Percentual do item % | [5 empty] | 30% | 70%
12 | Revestimento de Pisos | 11727.0414 | 0 | 0 | 0 | 5863.5207 | 5863.5207 | 0 | 4.092%
| Percentual do item % |  |  |  |  | 50% | 50%
13 | Esquadrias de Madeira | 7534.97 | 0 | 0 | 0 | 3767.485 | 3767.485 | 0 | 2.629%
| Percentual do item % |  |  |  |  | 50% | 50%
14 | Esquadrias Metálicas | 12632.433 | 0 | 0 | 2526.4866 | 3789.7299 | 6316.2165 | 0 | 4.407%
| Percentual do item % |  |  |  | 20% | 30% | 50%
15 | Vidros | 2336.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.4304 | 1168.4304 | 0.8153%
| Percentual do item % | [5 empty] | 50% | 50%
16 | Pinturas de esquadrias | 2195.736 | 0 | 0 | 0 | 1097.868 | 1097.868 | 0 | 0.7661%
| Percentual do item % |  |  |  |  | 50% | 50%
17 | Instalações Elétricas | 3284.42 | 0 | 0 | 1642.21 | 1642.21 | 0 | 0 | 1.146%
| Percentual do item % |  |  |  | 50% | 50%
18 | Luminárias para interior e exterior | 5680.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5680.89 | 1.982%
| Percentual do item % | [6 empty] | 100%
19 | Instalações de Lógica e Telefone | 940.3 | 0 | 0 | 470.15 | 470.15 | 0 | 0 | 0.3281%
| Percentual do item % |  |  |  | 50% | 50%
20 | Instalações Medicinais | 2230 | 0 | 0 | 1115 | 1115 | 0 | 0 | 0.778%
| Percentual do item % |  |  |  | 50% | 50%
21 | Instalações Hidro-Sanitárias | 10767.36 | 0 | 3230.208 | 3230.208 | 4306.944 | 0 | 0 | 3.757%
| Percentual do item % |  |  | 30% | 30% | 40%
22 | Aparelhos Sanitários | 12501.856 | 0 | 0 | 2500.3712 | 3750.5568 | 6250.928 | 0 | 4.362%
| Percentual do item % |  |  |  | 20% | 30% | 50%
23 | Combate a incêndio | 423.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.91 | 0.1479%
| Percentual do item % | [6 empty] | 100%
24 | Grama e Paisagismo | 3754.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877.3304 | 1877.3304 | 1.31%
| Percentual do item % | [5 empty] | 50% | 50%
25 | Calçada e Estacionamento | 22375.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11187.65 | 11187.65 | 7.807%
| Percentual do item % | [5 empty] | 50% | 50%
26 | Muro paliteiro | 11740.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5870.2774 | 5870.2774 | 4.096%
| Percentual do item % | [5 empty] | 50% | 50%
27 | Limpeza | 372.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.1032 | 0.1298%
| Percentual do item % | [6 empty] | 100%
Total Geral Sem BDI |  | 286614.2517 | 35755.062 | 33690.9936 | 48344.7666 | 62141.0174 | 76437.6791 | 30244.733
Valor do BDI |  | #REF! | 7151.0124 | 6738.1987 | 9668.9533 | 12428.2035 | 15287.5358 | 6048.9466
Total Geral com BDI |  | #REF! | 42906.0744 | 40429.1923 | 58013.7199 | 74569.2209 | 91725.215 | 36293.6796
Percentual Mensal |  |  | 12.47% | 11.75% | 16.87% | 21.68% | 26.67% | 10.55%
Acumulado sem BDI |  |  | 35755.062 | 69446.0556 | 117790.8221 | 179931.8395 | 256369.5187 | 286614.2517
Acumulado com BDI |  |  | 42906.0744 | 83335.2667 | 141348.9866 | 215918.2075 | 307643.4224 | 343937.102
| ________________________________________. |  |  | ____________________________.
| Francisco Luis Santos |  |  | João Antônio Munaro
| Prefeito Municipal |  |  | Gerente Municipal de Obras Publicas
________________________________________.
Ivana Alvares
Engenheiro Civil Crea-Pr 20.177/D
0
0
0
0

## Orç - Educação Recreativa
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL
ORÇAMENTO - EDUCAÇÃO RECREATIVA | [9 empty] | FRAÇÃO
Município: | BOCAIUVA DO SUL - PR | [6 empty] | Data: | XX/XX/XXXX
Projeto : | EDUCAÇÃO RECREATIVA | [6 empty] | Área: 520 m²
Local: | [7 empty] | BDI: | 15%
REFERÊNCIA | CÓDIGO REFERÊNCIA | ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO (R$)
[5 empty] | (a) | unitário (b) | parcial (c = a . b) | parcial (c = a . b) + BDI | subtotal | %/ total
01. |  |  | CONSTRUÇÃO - SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 25164.9038
01.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 23303.7897 | 2.328%
01.01.01 |  | 01.01. | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | [5 empty] | 23303.7897
SINAPI 12/2021 | 93212 | 01.01.01.01 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 4.5 | 1024.35 | 4609.575 | 5301.0112
SINAPI 12/2021 | 93582 | 01.01.01.02 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 9 | 291.06 | 2619.54 | 3012.471
SINAPI 12/2021 | 93584 | 01.01.01.03 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 9 | 975.5 | 8779.5 | 10096.425
SINAPI 12/2021 | 95635 | 01.01.01.04 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | und | 1 | 190.39 | 190.39 | 218.9485
SINAPI 12/2021 | 98458 | 01.01.01.05 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 11 | 158.8 | 1746.8 | 2008.82
SINAPI 12/2021 | 99061 | 01.01.01.06 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | un | 22 | 105.38 | 2318.36 | 2666.114
01.02 |  |  | TERREPLANAGEM | [5 empty] | 1861.114 | 0.186%
01.02.01 | 401.02 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 1861.114
SINAPI 12/2021 | 101206 | 01.02.01.01 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 164.3 | 9.85 | 1618.36 | 1861.114
02. |  |  | EDIFÍCIO | [5 empty] | 928682.6327
02.01. | 401.03 |  | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 36185.1732 | 3.615%
|  | 02.01.01 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS | [5 empty] | 36185.1732
SINAPI 11/2021 | 74156/3 | 02.01.01.01 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 410.4 | 76.67 | 31465.368 | 36185.1732
02.02 | 401.04 |  | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 118123.0997 | 11.8%
02.02.01 | 401.04.01 |  | BLOCOS, PILARES E VIGAS | [5 empty] | 118123.0997
SINAPI 11/2021 | 92423 | 02.02.01.01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 162.815 | 57.75 | 9402.5662 | 10812.9512
SINAPI 11/2021 | 92762 | 02.02.01.02 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1089.14 | 13.86 | 15095.4804 | 17359.8025
SINAPI 11/2021 | 92763 | 02.02.01.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 316.42 | 11.77 | 3724.2634 | 4282.9029
SINAPI 11/2021 | 92775 | 02.02.01.04 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | kg | 1291.92 | 19.66 | 25399.1472 | 29209.0193
SINAPI 11/2021 | 92785 | 02.02.01.05 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | kg | 343.72 | 16.5 | 5671.38 | 6522.087
SINAPI 11/2021 | 92786 | 02.02.01.06 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | kg | 1552.46 | 15.62 | 24249.4252 | 27886.839
SINAPI 11/2021 | 94965 | 02.02.01.07 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 52.52 | 365.07 | 19173.4764 | 22049.4979
02.03 | 401.04 |  | ALVENARIA E FORRO | [5 empty] | 126722.18 | 12.66%
02.03.01 | 401.04.01 |  | PAREDES E FECHAMENTOS | [5 empty] | 73092.045
SINAPI 11/2021 | 89168 | 02.03.01.01 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 665.875 | 87.19 | 58057.64 | 66766.286
SINAPI 11/2021 | 101161 | 02.03.01.02 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 22 | 174.03 | 3828.66 | 4402.959
SINAPI 11/2021 | 93182 | 02.03.01.03 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 32 | 52.25 | 1672 | 1922.8
02.03.02 | 401.04.01 |  | FORRO | [5 empty] | 53630.135
SINAPI 11/2021 | 96486 | 02.03.02.01 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 520 | 83 | 43160 | 49634
SINAPI 11/2021 | 92785 | 02.03.02.02 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 210.6 | 16.5 | 3474.9 | 3996.135
02.04 | 401.04 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 8667.596 | 0.866%
02.04.01 | 401.04.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 8667.596
SINAPI 11/2021 | 98557 | 02.04.01.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 199.7625 | 37.73 | 7537.04 | 8667.596
02.05 | 401.04 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 21219.616 | 2.12%
02.05.01 | 401.04.01 |  | PORTAS E FECHADURAS | [5 empty] | 21219.616
SINAPI 11/2021 | 90848 | 02.05.01.01 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ud | 14 | 760.74 | 10650.36 | 12247.914
SINAPI 11/2021 | 90849 | 02.05.01.02 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ud | 2 | 782.96 | 1565.92 | 1800.808
SINAPI 11/2021 | 90850 | 02.05.01.03 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ud | 4 | 851.86 | 3407.44 | 3918.556
SINAPI 11/2021 | 90830 | 02.05.01.04 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un | 6 | 154.72 | 928.32 | 1067.568
SINAPI 11/2021 | 90831 | 02.05.01.05 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un | 14 | 135.7 | 1899.8 | 2184.77
02.06 | 401.04 |  | ESQUADRIAS ALUMÍNIO E VIDRO | [5 empty] | 19870.6628 | 1.985%
02.06.01 | 401.04.01 |  | PORTAS E JANELAS | [5 empty] | 19870.6628
SINAPI 11/2021 | 100702 | 02.06.01.01 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 5.064 | 552.21 | 2796.39 | 3215.8485
SINAPI 11/2021 | 94569 | 02.06.01.02 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 3.78 | 703.44 | 2659.0032 | 3057.8537
SINAPI 11/2021 | 94573 | 02.06.01.03 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 9.6 | 423.09 | 4061.664 | 4670.9136
SINAPI 11/2021 | 100674 | 02.06.01.04 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.488 | 766.84 | 4208.42 | 4839.683
SINAPI 11/2021 | 102181 | 02.06.01.05 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 8 | 444.17 | 3553.36 | 4086.364
02.07 | 401.04 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 111633.4543 | 11.15%
02.07.01 | 401.04.01 |  | PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | [5 empty] | 111043.1248
SINAPI 11/2021 | 87908 | 02.07.01.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 1331.75 | 7.22 | 9615.235 | 11057.5202
SINAPI 11/2021 | 87775 | 02.07.01.02 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1331.75 | 51.18 | 68158.965 | 78382.8098
SINAPI 11/2021 | 87275 | 02.07.01.03 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 282.1 | 66.59 | 18785.039 | 21602.7948
02.07.02 | 401.04.01 |  | LAJE | [5 empty] | 590.3295
SINAPI 11/2021 | 87908 | 02.07.02.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 8.79 | 7.22 | 63.46 | 72.979
SINAPI 11/2021 | 87775 | 02.07.02.02 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 8.79 | 51.18 | 449.87 | 517.3505
02.08 | 401.04 |  | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [5 empty] | 207065.8996 | 20.69%
02.08.01 | 401.04.01 |  | PISOS SUBSOLO | [5 empty] | 195889.0266
SINAPI 11/2021 | 96995 | 02.08.01.01 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 6.6 | 47.44 | 313.104 | 360.0696
SINAPI 11/2021 | 97087 | 02.08.01.02 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 520 | 2.31 | 1201.2 | 1381.38
SINAPI 11/2021 | 100324 | 02.08.01.03 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 26 | 94.63 | 2460.38 | 2829.437
SINAPI 11/2021 | 97101 | 02.08.01.04 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 520 | 168.1 | 87412 | 100523.8
SINAPI 11/2021 | 87620 | 02.08.01.05 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 520 | 24.65 | 12818 | 14740.7
SINAPI 11/2021 | 87263 | 02.08.01.06 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 520 | 127.18 | 66133.6 | 76053.64
02.08.02 | 401.04.01 |  | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [5 empty] | 11176.873
SINAPI 11/2021 | 98689 | 02.08.02.01 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 45.6 | 104.01 | 4742.86 | 5454.289
SINAPI 11/2021 | 88650 | 02.08.02.02 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | m | 355.44 | 14 | 4976.16 | 5722.584
02.09 | 401.04 |  | PINTURA | [5 empty] | 46622.3919 | 4.658%
02.09.01 | 401.04.01 |  | PAREDES | [5 empty] | 46622.3919
SINAPI 11/2021 | 88497 | 02.09.01.01 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 383.775 | 15.74 | 6040.6185 | 6946.7113
SINAPI 11/2021 | 88493 | 02.09.01.02 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 383.775 | 13.59 | 5215.5022 | 5997.8276
SINAPI 11/2021 | 95305 | 02.09.01.03 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 374.1 | 12.33 | 4612.653 | 5304.5509
SINAPI 11/2021 | 88485 | 02.09.01.04 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 757.875 | 2.68 | 2031.105 | 2335.7708
SINAPI 11/2021 | 100719 | 02.09.01.05 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 546.76 | 8.83 | 4827.8908 | 5552.0744
SINAPI 11/2021 | 100751 | 02.09.01.06 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 546.76 | 32.58 | 17813.4408 | 20485.4569
02.10 | 401.04 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 52450.511 | 5.241%
02.10.01 | 401.04.01 |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 52450.511
SINAPI 11/2021 | 91856 | 02.10.01.01 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 130 | 12.89 | 1675.7 | 1927.055
SINAPI 11/2021 | 91854 | 02.10.01.02 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 910 | 9.73 | 8854.3 | 10182.445
SINAPI 11/2021 | 101881 | 02.10.01.03 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ud | 1 | 1319.79 | 1319.79 | 1517.7585
SINAPI 11/2021 | 93654 | 02.10.01.04 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 19 | 12.3 | 233.7 | 268.755
SINAPI 11/2021 | 93655 | 02.10.01.05 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 3 | 13.41 | 40.23 | 46.2645
SINAPI 11/2021 | 93656 | 02.10.01.06 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 2 | 13.41 | 26.82 | 30.843
SINAPI 11/2021 | 93665 | 02.10.01.07 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | ud | 4 | 67.54 | 270.16 | 310.684
SINAPI 11/2021 | 91926 | 02.10.01.08 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 2200 | 3.94 | 8668 | 9968.2
SINAPI 11/2021 | 91928 | 02.10.01.09 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 350 | 6.39 | 2236.5 | 2571.975
SINAPI 11/2021 | 91930 | 02.10.01.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 400 | 8.73 | 3492 | 4015.8
SINAPI 11/2021 | 91934 | 02.10.01.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 200 | 21.96 | 4392 | 5050.8
SINAPI 11/2021 | 91953 | 02.10.01.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 17 | 28.72 | 488.24 | 561.476
SINAPI 11/2021 | 91959 | 02.10.01.13 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 2 | 45.56 | 91.12 | 104.788
SINAPI 11/2021 | 91990 | 02.10.01.14 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | PT | 38 | 33.23 | 1262.74 | 1452.151
SINAPI 11/2021 | 91993 | 02.10.01.15 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | ud | 6 | 45.34 | 272.04 | 312.846
SINAPI 11/2021 | 97586 | 02.10.01.16 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | ud | 60 | 171.28 | 10276.8 | 11818.32
SINAPI 11/2021 | 98308 | 02.10.01.17 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | PT | 10 | 36.8 | 368 | 423.2
SINAPI 11/2021 | 98264 | 02.10.01.18 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 300 | 5.47 | 1641 | 1887.15
02.11 | 401.04 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANIT. E ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 26999.8702 | 2.698%
02.11.01 | 401.04.01 |  | INSTALAÇOES HIDRO-SANITÁRIAS | [5 empty] | 24099.4322
SINAPI 11/2021 | 86888 | 02.11.01.01 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 4 | 424.81 | 1699.24 | 1954.126
SINAPI 11/2021 | 95472 | 02.11.01.02 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 668.36 | 1336.72 | 1537.228
SINAPI 11/2021 | 100874 | 02.11.01.03 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 310.1 | 1240.4 | 1426.46
SINAPI 11/2021 | 100875 | 02.11.01.04 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 1019.12 | 2038.24 | 2343.976
SINAPI 11/2021 | 86872 | 02.11.01.05 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 4 | 641.13 | 2564.52 | 2949.198
SINAPI 11/2021 | 86943 | 02.11.01.06 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 4 | 213.13 | 852.52 | 980.398
SINAPI 11/2021 | 95544 | 02.11.01.07 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un | 6 | 65.71 | 394.26 | 453.399
SINAPI 11/2021 | 95547 | 02.11.01.08 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un | 6 | 49.7 | 298.2 | 342.93
SINAPI 11/2021 | 95543 | 02.11.01.09 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un | 6 | 86.12 | 516.72 | 594.228
SINAPI 11/2021 | 95546 | 02.11.01.10 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un | 6 | 202.52 | 1215.12 | 1397.388
SINAPI 11/2021 | 94492 | 02.11.01.11 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 4 | 72.74 | 290.96 | 334.604
SINAPI 11/2021 | 94489 | 02.11.01.12 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 1 | 34.67 | 34.67 | 39.8705
SINAPI 11/2021 | 89987 | 02.11.01.13 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 6 | 89.88 | 539.28 | 620.172
SINAPI 11/2021 | 89970 | 02.11.01.14 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 4 | 45.94 | 183.76 | 211.324
SINAPI 11/2021 | 89356 | 02.11.01.15 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 75.8 | 21.64 | 1640.312 | 1886.3588
SINAPI 11/2021 | 89449 | 02.11.01.16 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 55.6 | 20.51 | 1140.356 | 1311.4094
SINAPI 11/2021 | 89711 | 02.11.01.17 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 26 | 20.17 | 524.42 | 603.083
SINAPI 11/2021 | 89798 | 02.11.01.18 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 32 | 14.36 | 459.52 | 528.448
SINAPI 11/2021 | 89848 | 02.11.01.19 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 45 | 33.71 | 1516.95 | 1744.4925
SINAPI 11/2021 | 102607 | 02.11.01.20 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 3 | 481.65 | 1444.95 | 1661.6925
SINAPI 11/2021 | 98110 | 02.11.01.21 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | un | 1 | 287.63 | 287.63 | 330.7745
SINAPI 11/2021 | 100860 | 02.11.01.22 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 83.84 | 335.36 | 385.664
SINAPI 11/2021 | 89708 | 02.11.01.23 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 4 | 71.84 | 287.36 | 330.464
SINAPI 11/2021 | 89482 | 02.11.01.24 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | un | 4 | 28.64 | 114.56 | 131.744
02.11.02 | 401.04.01 |  | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | [5 empty] | 2900.438
SINAPI 11/2021 | 101910 | 02.11.02.01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | ud | 8 | 248.24 | 1985.92 | 2283.808
SINAPI 11/2021 | 97599 | 02.11.02.02 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | ud | 20 | 26.81 | 536.2 | 616.63
02.12 | 401.03 |  | COBERTURA | [5 empty] | 153122.178 | 15.3%
02.12.01 | 401.03.02 |  | ESTRUTURA E TELHAS | [5 empty] | 141446.136
SINAPI 11/2021 | 92620 | 02.12.01.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | un | 12 | 2939.82 | 35277.84 | 40569.516
SINAPI 11/2021 | 92580 | 02.12.01.02 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 520 | 69.01 | 35885.2 | 41267.98
SINAPI 11/2021 | 94213 | 02.12.01.03 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 520 | 99.68 | 51833.6 | 59608.64
02.12.02 | 401.03.02 |  | ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 11676.042
SINAPI 11/2021 | 94228 | 02.12.02.01 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 37 | 105.93 | 3919.41 | 4507.3215
SINAPI 11/2021 | 100327 | 02.12.02.02 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 25 | 68.98 | 1724.5 | 1983.175
SINAPI 11/2021 | 89578 | 02.12.02.03 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 54 | 51.69 | 2791.26 | 3209.949
SINAPI 11/2021 | 89584 | 02.12.02.04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | un | 37 | 46.43 | 1717.91 | 1975.5965
03. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 46994.4064
03.01.01 | 401.03.02 |  | MUROS | [5 empty] | 34859.3764
SINAPI 11/2021 | 101173 | 03.01.01.01 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 30 | 55.78 | 1673.4 | 1924.41
SINAPI 11/2021 | 92775 | 03.01.01.02 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 82.6 | 19.66 | 1623.916 | 1867.5034
SINAPI 11/2021 | 92762 | 03.01.01.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 242.3 | 13.86 | 3358.278 | 3862.0197
SINAPI 11/2021 | 89168 | 03.01.01.04 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 90 | 87.19 | 7847.1 | 9024.165
SINAPI 11/2021 | 87908 | 03.01.01.05 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 180 | 7.22 | 1299.6 | 1494.54
SINAPI 11/2021 | 87775 | 03.01.01.06 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 180 | 51.18 | 9212.4 | 10594.26
SINAPI 11/2021 | 93204 | 03.01.01.07 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | m | 30 | 69.01 | 2070.3 | 2380.845
SINAPI 11/2021 | 94975 | 03.01.01.08 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 8.74 | 369.28 | 3227.5072 | 3711.6333
03.01.02 | 401.03.02 |  | CALÇADAS, PAVIMENTAÇÃO E PISOS EXTERNOS | [5 empty] | 11032.755
SINAPI 11/2021 | 96624 | 03.01.02.01 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 7.5 | 94.8 | 711 | 817.65
SINAPI 11/2021 | 94275 | 03.01.02.02 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | m | 15 | 37.18 | 557.7 | 641.355
SINAPI 11/2021 | 92396 | 03.01.02.03 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 150 | 55.5 | 8325 | 9573.75
03.01.03 | 401.03.02 |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 1102.275
SINAPI 11/2021 | 98504 | 03.01.03.01 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 90 | 10.65 | 958.5 | 1102.275
|  |  |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | 1000841.9428 | 95.3%

## Cronograma REAL DER
5. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [17 empty] | 15
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO
|  | Município: | BOCAIUVA DO SUL - PR | [5 empty] | Área: | 1901-06-03
|  | Obra : | EDUCAÇÃO RECREATIVA | [9 empty] | Ordem de Serviço:
|  | Local: | 0 | [5 empty] | Licitação:
|  | Empresa: | [6 empty] | Contrato: |  |  | Prazo Execução: |  | 270 dias
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL ITEM R$ | DIAS CONTRATO INICIAL
[5 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 |  |  | 150 |  | 180 |  | 210 | 240 | 270
PRELIMI NAR | 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | 23303.7897 | 23303.79
|  |  | % | 11.04% | 100%
| 1.2 | TERREPLANAGEM | R$ | 1861.114 | 1395.836 | 465.279
|  |  | % | 0.8821% | 75% | 25%
EDIFICAÇÃO | 2.1 | FUNDAÇÃO | R$ | 36185.1732 | 9046.293 | 27138.88
|  |  | % | 17.15% | 25% | 75%
| 2.2 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | R$ | 118123.0997 |  | 4457.4 | 11143.5 | 6686.1
|  |  | % | 55.99% |  | 20% | 50% | 30%
| 2.3 | ALVENARIA E FORRO | R$ | 126722.18 |  |  | 15119.44 | 44352.763 |  |  | 31680.545 |  | 6336.109
|  |  | % | 60.06% |  |  | 35% | 35% |  |  | 25% |  | 5%
| 2.4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | R$ | 8667.596 |  | 1064.08 | 1064.08
|  |  | % | 4.108% |  | 50% | 50%
| 2.5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | R$ | 21219.616 | [8 empty] | 16975.693 |  | 4243.923
|  |  | % | 10.06% | [8 empty] | 80% |  | 20%
| 2.6 | ESQUADRIAS ALUMÍNIO E VIDRO | R$ | 19870.6628 | [8 empty] | 4967.666 |  | 15036.2 | 3974.133
|  |  | % | 9.418% | [8 empty] | 25% |  | 55% | 20%
| 2.7 | REVESTIMENTOS | R$ | 111633.4543 |  |  |  | 5522.39 |  |  | 5522.39 |  | 12885.57 |  | 9203.98 | 3681.59
|  |  | % | 52.91% |  |  |  | 15% |  |  | 15% |  | 35% |  | 25% | 10%
| 2.8 | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | R$ | 207065.8996 | [6 empty] | 41413.18 |  | 72473.065 |  | 62119.77 | 31059.885
|  |  | % | 98.14% | [6 empty] | 20% |  | 35% |  | 30% | 15%
| 2.9 | PINTURA | R$ | 46622.3919 | [6 empty] | 4662.239 |  | 6993.359 |  | 1559.92 | 16317.837 | 2331.12
|  |  | % | 22.1% | [6 empty] | 10% |  | 15% |  | 35% | 35% | 5%
| 2.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ | 52450.511 |  |  | 2622.526 | 13112.628 |  |  | 13112.628 |  | 7867.577 |  | 7867.577 | 5245.051 | 2622.526
|  |  | % | 24.86% |  |  | 5% | 25% |  |  | 25% |  | 15% |  | 15% | 10% | 5%
| 2.11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANIT. E ÁGUAS PLUVIAIS | R$ | 26999.8702 |  |  | 988.22 | 2470.54 |  |  | 6749.968 |  | 2699.987 |  | 988.22 | 2699.987 | 988.22
|  |  | % | 12.8% |  |  | 10% | 25% |  |  | 25% |  | 10% |  | 10% | 10% | 10%
| 2.12 | COBERTURA | R$ | 153122.178 |  |  |  | 122497.742 |  |  | 30624.436
|  |  | % | 72.57% |  |  |  | 80% |  |  | 20%
COMPLEMENTAR | 3.1 | #REF! | R$ | #REF! |  | #REF! | 3668.87 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | % | #REF! |  | 10% | 10% | 15% |  |  | 15% |  | 15% |  | 15% | 10% | 10%
| 3.2 | #REF! | R$ | #REF! | [12 empty] | #REF!
|  |  | % | #REF! | [12 empty] | 100%
| VALOR TOTAL MENSAL(R$) |  |  |  | 33745.919 | #REF! | 32718.01 | #REF! |  |  | 40792.97 |  | 47758.79 |  | 46483.5 | 22168.07 | #REF!
| TOTAL DO MÊS (%) |  |  |  | 3.372% | #REF! | 3.269% | #REF! |  |  | 4.076% |  | 4.772% |  | 4.644% | 2.215% | #REF!
| PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 3.372% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAIS ACUMULADOS (R$) |  |  |  | 33745.919 | 28439.65 | 61157.66 | 122438.3 |  |  | 163231.27 |  | 210990.07 |  | 257473.57 | 279641.64 | 1000841.9428